# 郑州艺术幼儿师范学校

# 航海校区西教学楼教室门更换项目询价公告

为消除安全隐患，郑州艺术幼儿师范学校拟将航海校区西教学楼教室门进行更换，现采用询价方式采购。具体内容如下：

一、项目名称：郑州艺术幼儿师范学校航海校区西教学楼教室门更换项目

二、项目预算：179200元

三、项目时间：2025年7月

四、项目内容及要求

1.采购需求

| 物品名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢制防盗门 | 单开，门洞口尺寸为0.973m*3.444m，门扇厚度≥9mm，门框厚度≥18mm，量子钢化玻璃厚度≥6mm，包括拆除旧门、修补洞口、运输、安装。 | 个 | 48 |
| 钢制防盗门 | 双开，门洞口尺寸为1.47m*3.13m，门扇厚度≥9mm，门框厚度≥18mm，量子钢化玻璃厚度≥6mm，包括拆除旧门、修补洞口、运输、安装。 | 个 | 2 |
| 钢制防火门 | 门洞口尺寸为3.96m*3.84m，门扇厚度≥9mm，门框厚度≥16mm，每个门均需提供合格证和检验报告，包括拆除旧门、修补洞口、运输、安装。 | 个 | 4 |
| 断桥铝门 | 门洞口0.93m*3.2m，铝材厚度≥18mm，中空双层玻璃厚度≥6mm，中空12mm，铝材和玻璃交接处铝材厚度≥65mm，包括拆除旧门、修补洞口、运输、安装。 | 个 | 20 |

2.质量要求：符合国家相关标准并满足用户需求，质量合格

3.交货期：二十日历天

4.质保期：两年

五、投标文件要求

（一）资格证明文件

1.企业法人营业执照复印件加盖公章。

2.法人或授权委托人身份证复印件加盖公章。

3.询价文件需包含公司地址、联系人、联系电话等信息。

4.未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且提供相关材料。

5.提供加盖公章的“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司信息、股东或投资人信息截图，非企业性质的供应商无法在该公示系统查询的，则针对此项做出书面承诺，格式自拟并加盖公章。

# （二）询价报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号、品牌 | 产地 | 制造商名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总报价（大写）： （小写）： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字）：

供应商名称（公章）

日期：

六、成交供应商确定方式

采取询价比价方式确定

询价公告时间：2025年7月21日9时00分至2025年7月25日17时00分

八、投标截至时间：2025年7月28日9时00分

九、开标时间及地点：

1.时间：2025年7月28日9时00分

2.地点：郑州市豫英路1号郑州艺术幼儿师范学校会议室

十、联系方式

联系人：李老师   联系电话：86621050